Questionnaire 4ème année NIBT

Recommandation : Noter à chaque fois le numéro d’article, l'alinéa ainsi que le numéro de page.

F2.3 Défauts dans les installations électriques

- Citer les 5 genres de défauts dans les installations électriques.

- Quelle est la différence entre un défaut franc (direct) et un défaut impédant (indirect) ?

- Qu’est-ce que le courant de contact ?

- Comment appelle-t-on aussi le courant de contact ?

- Quelle est la tension de contact maximale admissible pour l’être humain ?

- Pourquoi le courant de court-circuit doit-il être très grand ?

- Expliquez ce qu’est un courant de défaut.

- Qu’est-ce que le courant de fuite ?

- Quel appareil protège l’installation contre les courants de fuite ?

- Quelle est le courant de contact maximal admissible (considéré comme non dangereux) ?

- Qu’est-ce que la tension de pas ?

- Comment appelle-t-on aussi le courant de fuite ?

- Quel est le risque si le temps de coupure n’est pas respecté en cas de court-circuit ?

- Pourquoi les installations TNC ne sont plus autorisé ?

- Pourquoi ne pouvons-nous pas installer un DDR sur une installation TNC ?

F2.4 Classe de protection

- Par quoi est garantie la protection principale ?

- Contre quel type de contact les 4 classes de protection assurent-elles ?

- Citer et expliquer à quoi correspondent les classes de protection 0, I, II et III.

- Que signifie le symbole :

- Quel est le rôle du conducteur de protection ?

- Qu’est-ce que la protection principale d’une installation électrique ?