Questionnaire 4ème année NIBT

Recommandation : Noter à chaque fois le numéro d’article, l'alinéa ainsi que le numéro de page.

4.1 : Protection contre les chocs électriques

4.4 : Protection contre surtension

F2.6 : Protection contre la foudre

- De quoi se compose un système de protection contre la foudre ?

- Expliquez les différents temps de coupure maximal pour la coupure automatique.

- Dans quel cas devons-nous faire une liaison équipotentielle supplémentaire ?

- Quelles sont les possibilités de réaliser des prises de terres ?

- Dans quel document retrouve-t-on les différentes classes de protection contre la foudre ?

- Expliquez la protection par séparation.

- Que veut dire TBTS ?

- Lorsque nous sommes en TBTS, à quoi devons-nous faire attention au niveau de la mise à terre ?

- Citez trois moyens pour assurer la protection en cas de défaut.

- De quoi se compose une protection intérieure de protection contre la foudre ?

- Que veut dire TBTP ?

- Quelles sont les deux mesures de protection obligatoires ?

- Expliquez ce qu’est la protection par coupure automatique.

- Quelles sont les trois classes de protection contre la foudre ?

- Que veut dire IP2XC ?

- Quelle est la différence entre une liaison équipotentielle principale et fonctionnelle ?

- Citez un inconvénient d’installer un conducteur PEN.

- Quel est le but d’installer une protection intérieure contre la foudre ?

- Donner un exemple pour une mesure de protection complémentaire ?

- Que doit-on faire avec un appareil de classe de protection I ?

- Expliquez ce qu’est la distance « S » ?

- Donner la définition de :

- BA1 :

- BA4 :

- BA5 :

- Quelles sont les différentes exigences pour pouvoir enlever une barrière ou une enveloppe ?

- Que veut dire IP2XB ?

- Citez quatre éléments à relier à la liaison équipotentielle de protection.

- Compléter les exigences pour un bâtiment de classe de protection II :

- Dimension du maillage :

- Distance entre les descentes :

- Que veut dire TN-S ?

- De quoi se compose une protection extérieure contre la foudre ?

- Lorsque j’installe une prise en TBTS, à quoi dois-je faire attention ?

- Une protection contre la foudre n’est pas obligatoire dans tous les cas. De quoi dépend l’obligation d’installer une protection contre la foudre ?

- Donnez deux solutions lorsque mon courant de court-circuit est trop faible afin de l’améliorer.

- A combien doit-on enterrer un ruban de terre lors d’une terre circulaire ?

- Comment doit-on installer une électrode de fondation ?

- Donnez les dimensions pour le maillage et pour les descentes selon les différentes catégories de bâtiment.

- Est-ce que la protection par coupure automatique répond aux deux exigences obligatoires pour la protection ?

- Quel est le degré de protection minimum pour des barrières et enveloppes ?

- Quel est le degré de protection minimum pour des barrières et enveloppes horizontales ?

- Citer la protection complémentaire exigée pour toute installation raccordée sur prise dont l’intensité nominale est inférieure à 32A.