Questionnaire 3ème année F2.8 et N5.2 à 5.2.1.7

+ complément PIE Chap4

Partie technique F2.8.1

- Quels dangers peuvent être provoqués par une isolation défectueuse ?

- Quels sont les 2 métaux utilisés comme conducteurs électriques ?

- Lequel des 2 est utilisé pour les canalisations dans les réseaux de distribution THT ? Et pourquoi ?

- Citer quelques propriétés d’un isolant pour certaines applications (ce qui est important pour l’isolation).

- Citer les 3 grandes catégories de polymères.

- Citer un exemple pour chacun d’eux.

- Que signifie l’abréviation PUR ?

- Que signifie l’abréviation PVC ?

- Quel est l’avantage du caoutchouc par rapport au PVC ?

- Quel genre de câbles doit être tiré dans les locaux avec danger d’incendie (notamment par son comportement face au feu) ? Et pourquoi ?

- Citer un isolant contenant des halogènes.

- Quel est l’avantage du PUR-PUR par rapport au PVC ?

Norme 5.2.1 à 5.2.1.7

- Qu’est-ce qu’une installation raccordée à demeure ?

- Qu’est-ce qu’un conducteur de terre ?

- Qu’est-ce que la prise de terre ?

- Comment doit être enfouit un câble dans le sol ?

- Qu’est-ce que le « mode de pose » ?

- Que signifie l’abréviation UP ?

- Combien de fils peut-on insérer dans un tube M20 ?

- Dans un canal d’installation, est-il possible d’y insérer des câbles courant fort et des câbles courant faible ? Si oui, dans quelles conditions.

- Pourquoi peut-on en mettre plus si la pose du tube est sur crépi ?

- Selon quel critère devons-nous choisir le diamètre des conduits ?

- Qu’est-ce qu’une goulotte ?

- Quelle est la longueur maximale apparente d’un tube THF qui pénètre dans une paroi boisée ?

- Citer les différentes dimensions des tubes.

PIE Chap. 4

- Un tube THF peut-il être installé dans les parois en placo-plâtre (Rigips) ? Et pourquoi ?

- Quelles caractéristiques possède le tube TIT ?

- Quelles caractéristiques possède le tube THFW ?

- Quelles caractéristiques possède le tube ALU ?

- Pourquoi le tube ALU n’a-t-il pas une protection permanente contre la corrosion ?