Questionnaire Chapitre 4.6

- Peut-on installer un dispositif de coupure sur le PEN ? (Justifier votre réponse)

- Par qui et avec quel moyen doit se faire un sectionnement ?

- Peut-on installer un dispositif de sectionnement sur le PEN ? (Justifier votre réponse)

- C'est quoi une mise sous tension intempestive ?

- Peut-on installer un dispositif de sectionnement ou de coupure sur le PE ?

(Justifier votre réponse)

- Peut-on faire une installation sans sectionnement ou dispositif de coupure ?

(Justifier votre réponse)

- Quelle sont les buts de la séparation galvanique dans un sectionnement ?

- A quels endroits doit-on prévoir un sectionneur de neutre :

a) Dans le conducteur PEN :

b) Dans le conducteur neutre :

- Donner quatre moyens pour éviter une mise sous tension intempestive ?

- Peut-on utiliser un dispositif conjoncteur pour une coupure fonctionnelle ?

(À quelle condition)

- Peut-on utiliser un dispositif conjoncteur pour l'entretien des machines ?

(À quelles conditions)

- Dans quelle situation devez-vous installer un arrêt d'urgence ?

- Que devez-vous absolument installer, pour pouvoir faire un entretien sur une machine avec un risque de dommage corporel ?

- Quand est-ce que le dispositif de déclenchement doit-il être cadenassable ?